## BR18, bilag 2, Tabel 6
BR 18, bilag 2, tabel 6 Bygningsdele til beregning af klimapåvirkning 10.01.2024, version 4 Denne tabel indeholder de bygningsdele der skal medtages i beregningen. Derudover indeholder tabellen vejledende eksempler på dele som ikke skal medtages, markeret med et "Nej". (Ændringer siden version 1, Tilføjet en indledning om at tabellen indeholder dele, som ikke skal medtages Ændring siden version 2, Specificeret at Rør til sprinkling ikke skal medtages, Ændring siden version 3, tilføjelse af hovedgruppe og undergruppe)
Krav | Krav | Krav | Krav | Vejledning | Krav | Vejledning | Vejledning
Kategori | Type | Bygningsdel | Eksempler | Med | Detaljeringsniveau | Bygningsdel (Hovedgruppe) | Bygningsdel (Undergruppe)
Bygningsbasis
Bygningsbasis | Terræn | Forberedt grund | Terrænregulering, muldafrømning | Nej
Bygningsbasis | Terræn | Byggegrube inkl. afstivning | Fx byggegrube | Nej
Bygningsbasis | Terræn | Spunsvægge | Fx spunselementer | Ja | Kun permanente spunsvægge til selve bygningen. Ikke spunsvægge i terræn eller som inddæmning af land. | Fundamenter | Spuns Sekantvæg
Bygningsbasis | Terræn | Byggeplads | Fx, byggepladshegn, køreplader, stillads, skurvogne etc. | Nej
Bygningsbasis | Fundamenter | Liniefundamenter, punktfundamenter, pælefundamenter mm. | - | Ja | Alle materialer indtil afsluttet overflade, eksklusiv fugtspærre, afretningslag og sandpude. Fundamenter for konstruktioner, der indgår i arealdefinitionen, medregnes. | Fundamenter | Fundamenter
Bygningsbasis | Fundamenter | Maskinfundamenter | - | Ja | Alle materialer indtil afsluttet overflade, eksklusiv fugtspærre, afretningslag og sandpude. Fundamenter for konstruktioner, der indgår i arealdefinitionen, skal medregnes. | Fundamenter | Fundamenter
Bygningsbasis | Fundamenter | Fundamenter i terræn | Fx fundamenter til fritstående bygningsdele, fx siloer, lysmaster, støttemure | Nej
Bygningsbasis | Bygning | Terrændæk og bundplade | - | Ja | Alle materialer, eksklusiv afretningslag og sandpude. | Terrændæk: Terrændæk Bundplade: Fundamenter | Terrændæk: Terrændæk Bundplade: Fundamenter
Bygningsbasis | Bygningsbasis bygning, øvrige | Kanaler under terrændæk | - | Ja | Medtages såfremt de tjener et formål der har betydning for opretholdelse af bygningens drift / den andel af systemet der ligger under terrændæk. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
Bygningsbasis | Bygningsbasis bygning, øvrige | Gruber og sumpe | - | Ja |  | Gruber: Fundamenter Sumpe: terrændæk | Gruber: Fundamenter Sumpe: terrændæk
Primære bygningsdele
Primære bygningsdele | Terræn | Hegnsmure | Fx en massiv lodret adskillelse i terræn | Nej
Primære bygningsdele | Terræn | Støttemure | Fx en støttemur med jordtryk | Nej
Primære bygningsdele | Terræn | Teknikgange i terræn inkl. rørbroer og tunneler | - | Nej
Primære bygningsdele | Terræn | Fodgængerbroer, viadukter m.m. | Fx færdige viadukt elementer | Nej
Primære bygningsdele | Terræn | Trapper og ramper i terræn | Fx udvendig støbt kørestolsrampe | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen. | Trapper / ramper
Primære bygningsdele | Ydervægge | Vægelementer | Fx sandwichbetonelementer | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Primære bygningsdele | Ydervægge | Pladsstøbte vægge | - | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Primære bygningsdele | Ydervægge | Opmurede vægge | Fx opmurede teglvægge med isolering (hulmur) | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Primære bygningsdele | Ydervægge | Skeletkonstruerede vægge | Fx lette skeletkonstruktioner og interrimslukning | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Primære bygningsdele | Ydervægge | Skeletkonstruerede vægskørter | Fx lodret afsluttende nedhængte vægskørter | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Primære bygningsdele | Ydervægge | Facadesystemer | Fx curtain walls | Ja |  | Vinduer, døre og glasfacader (der indeholder mere end 50% glasareal og er ikke bærende) | Glasfacader
Primære bygningsdele | Ydervægge | Isoleringsvægsystemer | Fx pudset isoleringssystemsvæg | Ja |  | Ydevægge | Ydervægge
Primære bygningsdele | Ydervægge | Lyskasser | Fx lyskasseelement | Ja |  | Ydevægge | Ydervægge
Primære bygningsdele | Indervægge | Vægelementer | Fx betonelementvægge | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Primære bygningsdele | Indervægge | Pladsstøbte vægge | - | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Primære bygningsdele | Indervægge | Opmurede vægge | Fx opmurede teglvægge | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Primære bygningsdele | Indervægge | Skeletkonstruerede vægge | Fx gipsvægge og interrimslukning | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Primære bygningsdele | Indervægge | Skeletkonstruerede vægskørter | Fx lodret afsluttende nedhængte vægskørter | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Primære bygningsdele | Indervægge | Glasvægssystemer | Fx glasvægge | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas. | Indervægge | Indervægge
Primære bygningsdele | Dæk | Dækelementer | Fx beton lyddæk, stål trapezplader | Ja |  | Dæk | Etagedæk (dæk)
Primære bygningsdele | Dæk | Dækelementer | Fx beton lyddæk, stål trapezplader | Ja |  | Tage | Tagdæk (tag)
Primære bygningsdele | Dæk | Pladsstøbte dæk | - | Ja |  | Dæk | Etagedæk (dæk)
Primære bygningsdele | Dæk | Pladsstøbte dæk | - | Ja |  | Tage | Tagdæk (tag)
Primære bygningsdele | Dæk | Skeletkonstruerede dæk | Fx systemgodkendte lette etagedæk | Ja |  | Dæk | Etagedæk (dæk)
Primære bygningsdele | Dæk | Skeletkonstruerede dæk | Fx systemgodkendte lette etagedæk | Ja |  | Tage | Tagdæk (tag)
Primære bygningsdele | Dæk | Afretningslag | Afretningslag oven på råbeton, fx anhydrit eller traditionelt mørtel. | Ja |  | Dæk | Gulv
Primære bygningsdele | Dæk | Øvrige dæk | Fx ristedæk, komposit | Ja |  | Dæk | Etagedæk (dæk)
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Elementtrapper | Fx fabriksstøbt elementtrappe | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen. | Trapper / ramper | Trappe
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Pladsstøbte trapper | Fx insitustøbt trappe | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen. | Trapper / ramper | Trappe
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Sammensatte trapper | Fx Sammensatte ståltrapper, trætrapper mv. | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen. | Trapper / ramper | Trappe
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Element ramper | - | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen. | Trapper / ramper | Ramper
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Pladsstøbte ramper | - | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen. | Trapper / ramper | Ramper
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Sammensatte ramper | Fx en sammensat trætrappe | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen. | Trapper / ramper | Ramper
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Faste stiger, lejdere og trin | Fx enkelt trin | Nej
Primære bygningsdele | Bærende bjælker og søjler | Bjælker | - | Ja |  | Søjler og bjælker | Bjælker
Primære bygningsdele | Bærende bjælker og søjler | Søjler | - | Ja |  | Søjler og bjælker | Søjler
Primære bygningsdele | Altaner og altangange | Elementaltaner og altangange | Fx fabriksstøbt betonaltan | Ja |  | Altaner og altangange | Altaner og altangange
Primære bygningsdele | Altaner og altangange | Pladsstøbte altaner og altangange | - | Ja |  | Altaner og altangange | Altaner og altangange
Primære bygningsdele | Altaner og altangange | Sammensatte altaner, altangange | Fx sammensatte stålaltaner | Ja |  | Altaner og altangange | Altaner og altangange
Primære bygningsdele | Tage | Spærtage | Fx pladskonstruerede tage, bjælkelagsspær | Ja |  | Tage | Tage
Primære bygningsdele | Tage | Tagkassetter | Fx isolerede tagkassetteelementer | Ja |  | Tage | Tage
Primære bygningsdele | Tage | Varme tage |  | Ja | Skal betragtes som den afsluttende tagisolering + membran oven på en bærende dæk/bygningsdel. | Tage | Tage
Primære bygningsdele | Tage | Glastagssystemer | Fx rytterlyssystemer | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas | Vinduer, døre og glasfacader | Vinduer
Primære bygningsdele | Tage | Mobile tage | Fx skydebare/motoriserede tage | Ja |  | Tage | Tage
Primære bygningsdele | Tage | Baldakiner og overdækninger | Fx udkragende tagoverdækning | Ja |  | Tage | Tage
Primære bygningsdele | Tage | Øvrige tagværker | Fx. ETFE-luftpuder | Ja |  | Tage | Tage
Kompletterende bygningsdele
Kompletterende bygningsdele | Terræn | Hegn, afskærmninger | Fx gitterhegn, opstamning, pergola, stationære pullerter (se evt. "Mekaniske pullerter") | Nej
Kompletterende bygningsdele | Terræn | Trapper og ramper | Fx værn og balustre | Ja | Kun relateret til den del af trappe og ramper, som indgår i arealdefinition. Håndlister medtages ikke. | Trapper / ramper | Trappe
Kompletterende bygningsdele | Terræn | Trapper og ramper | Fx værn og balustre | Ja | Kun relateret til den del af trappe og ramper, som indgår i arealdefinition. Håndlister medtages ikke. | Trapper / ramper | Ramper
Kompletterende bygningsdele | Terræn | Overgange | Fx sokkelaffugter, træderiste- og plader, gitterriste | Nej
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Døre | - | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas | Vinduer, døre og glasfacader | Døre
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Vinduer | - | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas | Vinduer, døre og glasfacader | Vinduer
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Døre, facadesystemer | Fx yderdøre til curtain walls | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas | Vinduer, døre og glasfacader | Glasfacader
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Vinduesopluk, døropluk, facadesystemer | Fx opluk curtain walls | Nej | -
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Ruder, blændfelter og karmprofiler, facadesystemer | Fx blændpartier i curtain walls | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas | Vinduer, døre og glasfacader | glasfacader
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Porte og karusseldøre | - | Ja |  | Vinduer, døre og glasfacader | Døre
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Ydervægge, afskærmninger | Fx solskærme, skodder, jalousier, gitre m.m. | Ja | Eksklusiv indvendige gardiner eller lignende | Ydervægge | Ydervægge
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Øvrig ydervægs kompletteringer | Fx sålbænke, lydabsorbenter, gitre, inddækninger og fendere | Ja | - | Ydervægge | Ydervægge
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Døre | - | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas | Vinduer, døre og glasfacader | Døre
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Vinduer, luger og lemme | - | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas | Indervægge | Indervægge
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Døre, glasvægsystem | Fx indvendige glasdøre til glassystemvægge | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas | Indervægge | Indervægge
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Vinduesopluk, glasvægsystemer | Fx opluk i indvendig glassystemvæg | Nej
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Ruder, blændfelter og karmprofiler,glasvægsystemer | Fx rude i indvendig glassystemvæg | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas | Indervægge | Indervægge
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Indvendige porte og karruseldøre | - | Ja |  | Vinduer, døre og glasfacader | Døre
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Bevægelige indervægge | Fx mobilvægge og foldevægge | Ja | Kun fast installerede | Indervægge | Indervægge
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Indervægge, afskærmning | Fx indvendige solskærme, skodder, brand- og røgafskærmning, jalousier | Nej
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Øvrig indervægs kompletteringer | Fx lydabsorbenter, gitre, Indfatninger, fodpaneler, inddækninger og fendere | Ja | Kun lydabsorbenter og ophæng hertil | Indervægge | Indervægge
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Opbyggede gulve | Fx plankegulve på strøer, faldopbygget mørtellag med fliser | Ja | Gulvtype og strøer og evt. isolering | Terrændæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Opbyggede gulve | Fx plankegulve på strøer, faldopbygget mørtellag med fliser | Ja | Gulvtype og strøer og evt. isolering | Dæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Svømmende gulve | Fx parket | Ja |  | Terrændæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Svømmende gulve | Fx parket | Ja |  | Dæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Lemme, riste, måtterammer | Fx gulvrist | Nej
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Støbte gulve | Fx ved lokalt faldopbygning, | Ja |  | Terrændæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Støbte gulve | Fx ved lokalt faldopbygning, | Ja |  | Dæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Opbyggede belægninger | Fx installationsgulve | Ja |  | Terrændæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Opbyggede belægninger | Fx installationsgulve | Ja |  | Dæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Lydabsorbenter | Fx lydarbsorbenter monteret direkte på underside dæk | Ja |  | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Lydabsorbenter | Fx lydarbsorbenter monteret direkte på underside dæk | Ja |  | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Øvrige dækkompletteringer | - | Nej
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Gelændere, rækværker og håndlister udvendige | - | Ja | Håndlister medtages ikke | Trapper / ramper | Trapper
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Gelændere, rækværker og håndlister udvendige | - | Ja | Håndlister medtages ikke | Trapper / ramper | Ramper
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Gelændere, rækværker og håndlister indvendige | - | Ja | Håndlister medtages ikke. | Trapper / ramper | Trapper
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Gelændere, rækværker og håndlister indvendige | - | Ja | Håndlister medtages ikke. | Trapper / ramper | Ramper
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Riste, måtterammer | - | Nej
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Øvrig trappekompletteringer | - | Nej
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige nedhængte lofter | Fx indvendige nedhængte demonterbare system gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige nedhængte lofter | Fx indvendige nedhængte demonterbare system gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige nedhængte lofter | Fx udvendige nedhængte demonterbare systemlofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige nedhængte lofter | Fx udvendige nedhængte demonterbare systemlofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige påbyggede lofter | Fx indvendige fastmonterede gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige påbyggede lofter | Fx indvendige fastmonterede gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige påbyggede lofter | Fx udvendige fastmonterede gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige påbyggede lofter | Fx udvendige fastmonterede gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige loftskørter | Fx indvendig lodret loftafslutning (soffit) | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige loftskørter | Fx indvendig lodret loftafslutning (soffit) | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige loftskørter | Fx udvenidg lodret loftafslutning (soffit) | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige loftskørter | Fx udvenidg lodret loftafslutning (soffit) | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Lydabsorbenter | Fx loftnedhængte lydarbsorbenter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Lydabsorbenter | Fx loftnedhængte lydarbsorbenter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Altaner | Rækværker, brystninger | - | Ja | Håndlister medtages ikke. | Altaner og altangange
Kompletterende bygningsdele | Tage | Kviste | Fx kvistelement | Ja | Som øvrige konstruktioner | Tage | Tage
Kompletterende bygningsdele | Tage | Ovenlys, røg- og taglemme | Fx røglem | Ja | Ovenlys skal med - røg og taglemme regnes med som omgivende flade / opbygninger. Motorer til opluk af ovenlys medregnes ikke. | Vinduer, døre og glasfacader | Vinduer
Kompletterende bygningsdele | Tage | Solskærme til ovenlys | Fx solafskærmning lameller | Ja | Ja, dog kun udvendige. | Tage | Tage
Kompletterende bygningsdele | Tage | Sikring | Fx snefang, faldsikring, rækværker, lynafledning, afskærmninger m.m. | Nej
Kompletterende bygningsdele | Tage | Brandkamserstatning | - | Ja | Indgår i den almindelige tagkonstruktion. | Tage | Tage
Kompletterende bygningsdele | Tage | Inddækninger | Fx på tagudhæng, vindskeder, sternbrædder | Ja |  | Tage | Tage
Kompletterende bygningsdele | Tage | Belægninger på færdige tagflader | Fx betonfliser som gangsti | Nej
Kompletterende bygningsdele | Tage | Tagrender og nedløbsrør | - | Nej
Overfladebygningsdele
Overfladebygningsdele | Udvendige vægge | Malerbehandlinger |  | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Overfladebygningsdele | Udvendige vægge | Beklædninger, påmurede | Fx sokkelklinker | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Overfladebygningsdele | Udvendige vægge | Beklædninger, monteret | Fx listebeklædning | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Overfladebygningsdele | Indvendige vægge | Malerbehandlinger |  | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Overfladebygningsdele | Indvendige vægge | Beklædninger, påmurede | Fx vægfliser | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Overfladebygningsdele | Indvendige vægge | Beklædninger, monteret | Fx direkte listebeklædning | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Malerbehandlinger | Fx epoxy. Behandlinger påføres som egenskab til rum | Ja |  | Dæk | Gulv
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Malerbehandlinger | Fx epoxy. Behandlinger påføres som egenskab til rum | Ja |  | Terrændæk | Gulv
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Beklædninger, påmurede | Fx klinker | Ja |  | Dæk | Gulv
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Beklædninger, påmurede | Fx klinker | Ja |  | Terrændæk | Gulv
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Beklædninger, monteret | Fx linoleum, vinyl etc. | Ja |  | Dæk | Gulv
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Beklædninger, monteret | Fx linoleum, vinyl etc. | Ja |  | Terrændæk | Gulv
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Malerbehandlinger | - | Ja |  | Trapper / ramper | Trapper
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Malerbehandlinger | - | Ja |  | Trapper / ramper | Ramper
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Beklædninger, påmurede | Fx fliser | Ja |  | Trapper / ramper | Trapper
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Beklædninger, påmurede | Fx fliser | Ja |  | Trapper / ramper | Ramper
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Beklædninger, monteret | Fx eftermonterede trinoverflader | Ja |  | Trapper / ramper | Trapper
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Beklædninger, monteret | Fx eftermonterede trinoverflader | Ja |  | Trapper / ramper | Ramper
Overfladebygningsdele | Lofter | Malerbehandlinger | - | Ja |  | Dæk | Loft
Overfladebygningsdele | Lofter | Malerbehandlinger | - | Ja |  | Tage | Loft
Overfladebygningsdele | Lofter | Beklædninger, påmurede | Fx mosaikker på loft | Ja |  | Dæk | Loft
Overfladebygningsdele | Lofter | Beklædninger, påmurede | Fx mosaikker på loft | Ja |  | Tage | Loft
Overfladebygningsdele | Lofter | Beklædninger, monteret | Fx listebeklædning på loft | Ja |  | Dæk | Loft
Overfladebygningsdele | Lofter | Beklædninger, monteret | Fx listebeklædning på loft | Ja |  | Tage | Loft
Overfladebygningsdele | Altaner | Malerbehandlinger | - | Ja |  | Altaner og altangange | Altaner og altangange
Overfladebygningsdele | Altaner | Beklædninger, påmurede | Fx fliser | Ja |  | Altaner og altangange | Altaner og altangange
Overfladebygningsdele | Altaner | Beklædninger, monteret | Fx træbeklædning | Ja |  | Altaner og altangange | Altaner og altangange
Overfladebygningsdele | Tage | Malerbehandlinger | Fx tjæremaling. Behandlinger påføres som egenskab til rum | Ja |  | Tage | Tage
Overfladebygningsdele | Tage | Tagdækninger | Fx tagpap eller andre typer membraner | Ja |  | Tage | Tage
VVS-anlæg
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Metalrør i jord |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Fleksible plastrør i jord |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Hårde plastrør i jord |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Brønde |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Drænbrønde |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Nedløbsbrønde |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Pumpebrønde |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Spulebrønde |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Tørbrønde |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Sandfang |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Rendestensbrønde |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Linjedræn |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Punktriste |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Benzin- og olieudskillere |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Fedtudskillere |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Slamfang |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Gulvafløb |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Vaskerender |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Toiletter |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Vaske |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Udstyr |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Faskiner |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Højvandslukke |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Brandhaner |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Tanke |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Bæringer |  | Nej
VVS-anlæg | Logistik | Affald |  | Nej
VVS-anlæg | Logistik | Logistik |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Ledninger |  | Ja |  | VVS og ventilation | Afløb
VVS-anlæg | Afløb | Gulvafløb |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Specialafløb |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Drypkopper |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Vakuumventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Tagbrønde |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Faldstammeudluftninger |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Toiletter |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Bideter |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Urinaler |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Tørklosetter |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Håndvaske |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Køkkenvaske |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Rengøringsvaske |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Stålvaske |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Udslagsvaske |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Laboratorievaske |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Vaskeborde |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Vaskerender |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Kølediske |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Kondensafløb |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Drikkevandskølere |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Ismaskiner |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Kaffemaskiner |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Opvaskemaskiner |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Ovne |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Vaskemaskiner |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Bækkenskyllere |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Dekontaminatorer |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Aftrækskabe |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Stinkskabe |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Badekar |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Målearrangementer |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Cirkulationspumper |  | Ja | Kun selve pumpen. | VVS og ventilation | Vand
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Rør til vand |  | Ja | Hovedledninger, distributionsledninger og fordelingsledninger, kun lige rørstrækninger. | VVS og ventilation | Vand
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Trykforøgeranlæg |  | Ja | Kun selve pumpen. | VVS og ventilation | Vand
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Spulehaner |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Gårdhaner |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Brandstigerør |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Nødbrusere |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Brusere |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Kipgryder |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Aftapningshaner |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Klordioxidanlæg |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Korrolyseanlæg |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Produktion BBK |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Produktions RO |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Parafinrensere |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Filtreringsanlæg |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Brandslangevindere |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Bæringer |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Isolering |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Overvågningsenheder |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Nødspærringsbokse |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Nødforsyningsenheder |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Gasregulatorer |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Målerarrangementer |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Trykluftskompressorer |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Vakuumanlæg |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Gasflasker |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Tanke |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Flaskegas regulatorer |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | NIST koblinger |  | Nej
VVS-anlæg | Køling | Målearrangementer |  | Nej
VVS-anlæg | Køling | Cirkulationspumper |  | Ja |  | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Rør til køling |  | Ja | Hovedledninger, distributionsledninger og fordelingsledninger, kun lige rørstrækninger. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Køleblandesløjfer |  | Ja | Kun lige rør og pumper. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Kølevekslere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale . | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Beholdere/Tanke |  | Ja |  | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Fordamperer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale . | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Køleflader |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale . | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Fancoils |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale . | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Kølebafler |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale . | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Chillere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Frikølere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Tørkølere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Kølekompressorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Isolering |  | Ja | Længder svarende til rørlængder. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Bæringer |  | Nej
VVS-anlæg | Varme | Målearrangementer |  | Nej
VVS-anlæg | Varme | Pumper |  | Ja |  | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Rør til varme |  | Ja | Hovedledninger, distributionsledninger og fordelingsledninger, kun lige rørstrækninger. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Varmeblandesløjfer |  | Ja | Kun lige rør og pumper. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Varmevekslere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Ekspansionsbeholdere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Brugsvandvekslere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Varmtvandsbeholdere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Varmeflader |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Radiatorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Gulvvarme |  | Ja | Kun gulvvarmeslanger og varmefordelingsplade. Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Strålevarmepaneler |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Konvektore |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Varmluftstæpper |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Varme kalorieferer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Kedler, fyr og varmepumper |  | Ja |  | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Isolering |  | Ja | Længder svarende til rørlængder. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Kanaler |  | Ja | Kun lige ventilationskanaler. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Ventilationsaggregat |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. Inkl. varmegenvinding. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Varmeflader, el og vandbårne |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Køleflader |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Befugtere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Affugtere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Lyddæmpere |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Flamme og røgspjæld |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Brand og røgspjæld |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Overtryksspjæld |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Røgspjæld |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Spjæld on/off |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Volumenstrømsregulatore |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Filtre |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Ventilatorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. Uanset typen af ventilatoren | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Processudsugningsventilatorer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Dyser |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Fortrængningsarmaturer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Loftsarmaturer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Loftsarmaturer synlig montage |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Renrumsarmaturer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Riste/Vægarmarturer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Indblæsningsposer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Kontrolventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Overtryksventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Emhætter |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Punktsug |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Kemikalieskabe |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Stinkskabe |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Lafbænke |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Sluser |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Aftrækskasser |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Dekontaminatorer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Afkasthætter |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Indtagshætter |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Afkastsskorstene |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Indtagsskorstene |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Indtagsriste i vægge |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Taggennemføringer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Membrangennemføringer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Isolering |  | Ja | Længder svarende til rørlængder. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Bæringer |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Tryktanke |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Trykbeholderpumper |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Alarmventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Flowswitche |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Nedhængt sprinklerdyser |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Skjult, nedhængt sprinklerdyser |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Pendant sprinklerdyser |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Vægmonterert sprinklerdyser |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Rør til sprinkling |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Slangevindere |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Bæringer |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Afspæringsventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Strengreguleringsventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Magnet ventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Sikkerhedsventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Udluftningsventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Aftapningsventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Kontraventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Zoneventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Cirkulationsventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Dynamisk strengreguleringsventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Trykdifferensregulator |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Motorventil |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Motordreven trykdifferensregulatorer |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Filter |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Flowmåler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Energimålere |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Termometer |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Manometer |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Kompensator |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Renselemme |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Koblingsdåser |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Bæringer |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Konsoller |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Huller og hullukninger |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Stativer |  | Nej
El- og mekaniske anlæg
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Luftledninger for højspændingsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Ledninger i jord for højspændingsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Luftledninger for lavspændingsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Ledninger i jord for lavspændingsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Ledninger for elektronik- og svagstrømsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Gade- og vejbelysningsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Pladsbelysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Park- og havebelysningsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Specialbelysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Jordelektrodeanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Olieudskilleranlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Pumpeanlæg i brønde |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Registreringsanlæg for fedtudskiller |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Varmekabelanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Lækagedetekteringsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Frostdetekteringsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Anlæg for brugsgenstande |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Trafiksignalanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Faste skilte |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Dynamiske skilte |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Trafikdetektering |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Bomanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Bæringer |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Kabelstiger |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Kabelbakker |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Gitterbakker |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Installationskanaler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Flexrør |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Plastrør |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Stålrør |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Fiberrunner |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Brandtætninger |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Lydtætninger |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Huller |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Udsparinger |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Dåser |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Indstøbninger |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Stikledninger |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Transformere |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Nød- og reserveforsyningsanlæg / UPS |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Ens- og vekselretteranlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Fasekompenseringsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Frekvensomformeranlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Hovedledninger |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Koblingsudstyr |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | El til produktions- og arbejdsmaskiner |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | El til pumpeanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | El til motorer |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Stikledninger / Kanalskinner |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Transformeranlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Stationstavler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Nød- og reserveforsyningsanlæg/UPS |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Fasekompenseringsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Frekvensomformeranlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Hovedledninger / Kanalskinner |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Hovedtavler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Fordelingstavler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Undertavler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Gruppetavler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Øvrige tavler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til kedelanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til køleanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til produktions- og arbejdsmaskiner |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til pumpeanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til storkøkkenmaskinanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til stor-/fælles vaskerianlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til ventilationsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til installationer for øvrige mekaniske anlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til håndtørrer, håndklædetørrer |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til ovnanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Anlæg for almen belysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Anlæg for lavvoltsbelysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Anlæg for sikkerhedsbelysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Anlæg for særbelysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Lysstyringsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Armatur – Almen belysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Armatur – Sikkerhedsbelysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Armatur – Special belysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Stikkontakter |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Arbejdsstationer/Gulvbokse |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Udtag |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Forsyning til brugsgenstande |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Sengestuepaneler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Solcelleanlæg |  | Ja | Medtages såfremt det indgår i energirammen og / eller er en del af tagbelægningen. | El og mekaniske anlæg | Energiproduktion
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Telefonanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Radioanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Dør- og porttelefoner |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Optagetanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Ringeanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Ur-anlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Højttaleranlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Mikrofonanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Teleslyngeanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Videoanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Antenneanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | AV-anlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Kabling-og X-felter |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | DAS – antenneanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Positionerings system |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk indbrudsalarmanlæg (AIA-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk adgangsdørkontrolanlæg (ADK-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Internt TV-overvågningsanlæg (ITV-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk gasalarmsanlæg (AGA-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk vandslukningsanlæg (AVS-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk brandventilationsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Varslingsanlæg (VAR-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Nødkaldeanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Alarmanlæg i køle- og fryserum |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Detektoranlæg for personsikring |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Overfaldsalarm |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Patientkaldeanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Bygningsautomation | BMS-anlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Bygningsautomation | CTS-anlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Bygningsautomation | IBI-anlæg med central styring |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Beskyttelse | Lynbeskyttelser |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Beskyttelse | Hovedudligningsforbindelser |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Beskyttelse | Lokal udligningsforbindelse uden jordforbindelser |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Beskyttelse | Supplerende udligningsforbindelser |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Elevatorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | El og mekaniske anlæg | Transportanlæg
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Lifte |  | Ja | Ikke trappelifte. Evt. som mængde råmateriale. | El og mekaniske anlæg | Transportanlæg
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Rullende trapper |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | El og mekaniske anlæg | Transportanlæg
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Rullende fortove |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Lifte og sakseborde |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Transportbånd |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Kraner og taljer |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Tekniske inventarenheder | Fx mekaniske pullerter | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Tavler, skilte og skærme | Fx way-finding | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Opbevaring |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Bordmøbler |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Siddemøbler |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Afskærmninger | Fx busskur, læskærm, cykelafskærmning | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Aktivites- og legeudstyr | Fx legepladsudstyr, fitnessudstyr | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Øvrigt inventar i terræn |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Skabe | Køkkenskabe og korpus | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Reoler | Reoler | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Siddemøbler, liggemøbler |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Gardiner, persienner, skærmvægge, forhæng | Fx spanske vægge. Skærmvægge: IfcSystemFurnitureElement.PANEL | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Borde, bordplader | Eksempelvis køkkenbordplader | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Skilte, tavler |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Garniture | Fx spejle, knager, dispensere | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Øvrigt fast monteret inventar | F.eks. Sokler og tilsætninger | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Skabe, skuffer |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Reoler |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Siddemøbler, liggemøbler |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Skærmvægge, forhæng |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Borde |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Stativer, hylder |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Måtter, tæpper, løbere |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Øvrigt løst inventar |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | AV-udstyr |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | IT-udstyr |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | Belysning |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | Automater | Fx mad, drikke | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | Brandslukningsudstyr | Fx brandtæppe, pulverslukker | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | Hårde hvidevarer |  | Nej
Beplantning og belægning
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Asfalt belægninger | Fx asfalt, veje | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen. | Udendørs areal | Belægninger
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Betonstøbte belægninger | Fx glittet beton | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen. | Udendørs areal | Belægninger
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Gummibelægninger | Fx helstøbt gummiundelag, sportsbelægning | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen. | Udendørs areal | Belægninger
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Flise -og stenbelægninger | Fx betonfliser, naturstensfliser, teglklinker, brosten, græsarmering | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen. | Udendørs areal | Belægninger
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Skærver og grus | Fx skærver, stigrus, perlesten | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen. | Udendørs areal | Belægninger
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Kantbegrænsninger | Fx kantsten, stålkant | Nej
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Afstribninger og markeringer | Fx termoplast, markeringssøm | Nej
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Konstruerede elementer | Fx terrasser, plantekummer | Nej
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Øvrige belægninger og befæstelser | Fx skærver, stigrus, flisebelægning, skærver makadam | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Træer | Fx forstplantning og solitærtræer | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Buske og hække | Fx bøg, avnbøg, lind, eg, liguster, taks, buksbum, rhondondendron | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Muldlag | Fx muld i terræn, plantebede | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Bunddække og stauder | Fx vedbend, vinca, vinterglans, kranstop, prydgræs, geranium, hosta | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Græsarealer | Fx sået græs, rullegræs | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Ekstensive beplantningssystemer | Fx sedummåtter- og bakker, vægbeplantningssystemer | Ja |  | Tage | Tage
Beplantning og belægning | Beplantning | Ekstensive beplantningssystemer | Fx sedummåtter- og bakker, vægbeplantningssystemer | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Beplantning og belægning | Beplantning | Ekstensive beplantningssystemer | Fx sedummåtter- og bakker, vægbeplantningssystemer | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Beplantning og belægning | Beplantning | Intensive opbygninger på tage |  | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Øvrig beplantning |  | Nej