## BR18, bilag 2, Tabel 6
BR 18, bilag 2, tabel 6 Bygningsdele til beregning af klimapåvirkning 20.12.2022, version 2 Denne tabel indeholder de bygningsdele der skal medtages i beregningen. Derudover indeholder tabellen vejledende eksempler på dele som ikke skal medtages, markeret med et "Nej". (Ændringer siden version 1, Tilføjet en indledning om at tabellen indeholder dele, som ikke skal medtages)
Krav | Krav | Krav | Krav | Vejledning | Krav
Kategori | Type | Bygningsdel | Eksempler | Med | Detaljeringsniveau
Bygningsbasis
| Terræn | Forberedt grund | Terrænregulering, muldafrømning | Nej
|  | Byggegrube inkl. afstivning | Fx byggegrube | Nej
|  | Spunsvægge | Fx spunselementer | Ja | Kun permanente spunsvægge til selve bygningen. Ikke spunsvægge i terræn eller som inddæmning af land.
|  | Byggeplads | Fx, byggepladshegn, køreplader, stillads, skurvogne etc. | Nej
| Fundamenter | Liniefundamenter, punktfundamenter, pælefundamenter mm. | - | Ja | Alle materialer indtil afsluttet overflade, eksklusiv fugtspærre, afretningslag og sandpude. Fundamenter for konstruktioner, der indgår i arealdefinitionen, medregnes.
|  | Maskinfundamenter | - | Ja | Alle materialer indtil afsluttet overflade, eksklusiv fugtspærre, afretningslag og sandpude. Fundamenter for konstruktioner, der indgår i arealdefinitionen, skal medregnes.
|  | Fundamenter i terræn | Fx fundamenter til fritstående bygningsdele, fx siloer, lysmaster, støttemure | Nej
| Bygning | Terrændæk og bundplade | - | Ja | Alle materialer, eksklusiv afretningslag og sandpude.
| Bygningsbasis bygning, øvrige | Kanaler under terrændæk | - | Ja | Medtages såfremt de tjener et formål der har betydning for opretholdelse af bygningens drift / den andel af systemet der ligger under terrændæk.
|  | Gruber og sumpe | - | Ja
Primære bygningsdele
| Terræn | Hegnsmure | Fx en massiv lodret adskillelse i terræn | Nej
|  | Støttemure | Fx en støttemur med jordtryk | Nej
|  | Teknikgange i terræn inkl. rørbroer og tunneler | - | Nej
|  | Fodgængerbroer, viadukter m.m. | Fx færdige viadukt elementer | Nej
|  | Trapper og ramper i terræn | Fx udvendig støbt kørestolsrampe | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen.
| Ydervægge | Vægelementer | Fx sandwichbetonelementer | Ja
|  | Pladsstøbte vægge | - | Ja
|  | Opmurede vægge | Fx opmurede teglvægge med isolering (hulmur) | Ja
|  | Skeletkonstruerede vægge | Fx lette skeletkonstruktioner og interrimslukning | Ja
|  | Skeletkonstruerede vægskørter | Fx lodret afsluttende nedhængte vægskørter | Ja
|  | Facadesystemer | Fx curtain walls | Ja
|  | Isoleringsvægsystemer | Fx pudset isoleringssystemsvæg | Ja
|  | Lyskasser | Fx lyskasseelement | Ja
| Indervægge | Vægelementer | Fx betonelementvægge | Ja
|  | Pladsstøbte vægge | - | Ja
|  | Opmurede vægge | Fx opmurede teglvægge | Ja
|  | Skeletkonstruerede vægge | Fx gipsvægge og interrimslukning | Ja
|  | Skeletkonstruerede vægskørter | Fx lodret afsluttende nedhængte vægskørter | Ja
|  | Glasvægssystemer | Fx glasvægge | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas.
| Dæk | Dækelementer | Fx beton lyddæk, stål trapezplader | Ja
|  | Pladsstøbte dæk | - | Ja
|  | Skeletkonstruerede dæk | Fx systemgodkendte lette etagedæk | Ja
|  | Afretningslag | Afretningslag oven på råbeton, fx anhydrit eller traditionelt mørtel. | Ja
|  | Øvrige dæk | Fx ristedæk, komposit | Ja
| Trapper og ramper | Elementtrapper | Fx fabriksstøbt elementtrappe | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen.
|  | Pladsstøbte trapper | Fx insitustøbt trappe | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen.
|  | Sammensatte trapper | Fx Sammensatte ståltrapper, trætrapper mv. | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen.
|  | Element ramper | - | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen.
|  | Pladsstøbte ramper | - | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen.
|  | Sammensatte ramper | Fx en sammensat trætrappe | Ja | Trapper og ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen.
|  | Faste stiger, lejdere og trin | Fx enkelt trin | Nej
| Bærende bjælker og søjler | Bjælker | - | Ja
|  | Søjler | - | Ja
| Altaner og altangange | Elementaltaner og altangange | Fx fabriksstøbt betonaltan | Ja
|  | Pladsstøbte altaner og altangange | - | Ja
|  | Sammensatte altaner, altangange | Fx sammensatte stålaltaner | Ja
| Tage | Spærtage | Fx pladskonstruerede tage, bjælkelagsspær | Ja
|  | Tagkassetter | Fx isolerede tagkassetteelementer | Ja
|  | Varme tage |  | Ja | Skal betragtes som den afsluttende tagisolering + membran oven på en bærende dæk/bygningsdel.
|  | Glastagssystemer | Fx rytterlyssystemer | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Mobile tage | Fx skydebare/motoriserede tage | Ja
|  | Baldakiner og overdækninger | Fx udkragende tagoverdækning | Ja
|  | Øvrige tagværker | Fx. ETFE-luftpuder | Ja
Kompletterende bygningsdele
| Terræn | Hegn, afskærmninger | Fx gitterhegn, opstamning, pergola, stationære pullerter (se evt. "Mekaniske pullerter") | Nej
|  | Trapper og ramper | Fx værn og balustre | Ja | Kun relateret til den del af trappe og ramper, som indgår i arealdefinition. Håndlister medtages ikke.
|  | Overgange | Fx sokkelaffugter, træderiste- og plader, gitterriste | Nej
| Ydervægge | Døre | - | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Vinduer | - | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Døre, facadesystemer | Fx yderdøre til curtain walls | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Vinduesopluk, døropluk, facadesystemer | Fx opluk curtain walls | Nej | -
|  | Ruder, blændfelter og karmprofiler, facadesystemer | Fx blændpartier i curtain walls | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Porte og karusseldøre | - | Ja
|  | Ydervægge, afskærmninger | Fx solskærme, skodder, jalousier, gitre m.m. | Ja | Eksklusiv indvendige gardiner eller lignende
|  | Øvrig ydervægs kompletteringer | Fx sålbænke, lydabsorbenter, gitre, inddækninger og fendere | Ja | -
| Indervægge | Døre | - | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Vinduer, luger og lemme | - | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Døre, glasvægsystem | Fx indvendige glasdøre til glassystemvægge | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Vinduesopluk, glasvægsystemer | Fx opluk i indvendig glassystemvæg | Nej
|  | Ruder, blændfelter og karmprofiler,glasvægsystemer | Fx rude i indvendig glassystemvæg | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas
|  | Indvendige porte og karruseldøre | - | Ja
|  | Bevægelige indervægge | Fx mobilvægge og foldevægge | Ja | Kun fast installerede
|  | Indervægge, afskærmning | Fx indvendige solskærme, skodder, brand- og røgafskærmning, jalousier | Nej
|  | Øvrig indervægs kompletteringer | Fx lydabsorbenter, gitre, Indfatninger, fodpaneler, inddækninger og fendere | Ja | Kun lydabsorbenter og ophæng hertil
| Dæk | Opbyggede gulve | Fx plankegulve på strøer, faldopbygget mørtellag med fliser | Ja | Gulvtype og strøer og evt. isolering
|  | Svømmende gulve | Fx parket | Ja
|  | Lemme, riste, måtterammer | Fx gulvrist | Nej
|  | Støbte gulve | Fx ved lokalt faldopbygning, | Ja
|  | Opbyggede belægninger | Fx installationsgulve | Ja
|  | Lydabsorbenter | Fx lydarbsorbenter monteret direkte på underside dæk | Ja
|  | Øvrige dækkompletteringer | - | Nej
| Trapper og ramper | Gelændere, rækværker og håndlister udvendige | - | Ja | Håndlister medtages ikke
|  | Gelændere, rækværker og håndlister indvendige | - | Ja | Håndlister medtages ikke.
|  | Riste, måtterammer | - | Nej
|  | Øvrig trappekompletteringer | - | Nej
| Lofter | Indvendige nedhængte lofter | Fx indvendige nedhængte demonterbare system gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse.
|  | Udvendige nedhængte lofter | Fx udvendige nedhængte demonterbare systemlofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse.
|  | Indvendige påbyggede lofter | Fx indvendige fastmonterede gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse.
|  | Udvendige påbyggede lofter | Fx udvendige fastmonterede gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse.
|  | Indvendige loftskørter | Fx indvendig lodret loftafslutning (soffit) | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse.
|  | Udvendige loftskørter | Fx udvenidg lodret loftafslutning (soffit) | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse.
|  | Lydabsorbenter | Fx loftnedhængte lydarbsorbenter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse.
| Altaner | Rækværker, brystninger | - | Ja | Håndlister medtages ikke.
| Tage | Kviste | Fx kvistelement | Ja | Som øvrige konstruktioner
|  | Ovenlys, røg- og taglemme | Fx røglem | Ja | Ovenlys skal med - røg og taglemme regnes med som omgivende flade / opbygninger. Motorer til opluk af ovenlys medregnes ikke.
|  | Solskærme til ovenlys | Fx solafskærmning lameller | Ja | Ja, dog kun udvendige.
|  | Sikring | Fx snefang, faldsikring, rækværker, lynafledning, afskærmninger m.m. | Nej
|  | Brandkamserstatning | - | Ja | Indgår i den almindelige tagkonstruktion.
|  | Inddækninger | Fx på tagudhæng, vindskeder, sternbrædder | Ja
|  | Belægninger på færdige tagflader | Fx betonfliser som gangsti | Nej
|  | Tagrender og nedløbsrør | - | Nej
Overfladebygningsdele
| Udvendige vægge | Malerbehandlinger |  | Ja
|  | Beklædninger, påmurede | Fx sokkelklinker | Ja
|  | Beklædninger, monteret | Fx listebeklædning | Ja
| Indvendige vægge | Malerbehandlinger |  | Ja
|  | Beklædninger, påmurede | Fx vægfliser | Ja
|  | Beklædninger, monteret | Fx direkte listebeklædning | Ja
| Dæk og gulve | Malerbehandlinger | Fx epoxy. Behandlinger påføres som egenskab til rum | Ja
|  | Beklædninger, påmurede | Fx klinker | Ja
|  | Beklædninger, monteret | Fx linoleum, vinyl etc. | Ja
| Trapper og ramper | Malerbehandlinger | - | Ja
|  | Beklædninger, påmurede | Fx fliser | Ja
|  | Beklædninger, monteret | Fx eftermonterede trinoverflader | Ja
| Lofter | Malerbehandlinger | - | Ja
|  | Beklædninger, påmurede | Fx mosaikker på loft | Ja
|  | Beklædninger, monteret | Fx listebeklædning på loft | Ja
| Altaner | Malerbehandlinger | - | Ja
|  | Beklædninger, påmurede | Fx fliser | Ja
|  | Beklædninger, monteret | Fx træbeklædning | Ja
| Tage | Malerbehandlinger | Fx tjæremaling. Behandlinger påføres som egenskab til rum | Ja
|  | Tagdækninger | Fx tagpap eller andre typer membraner | Ja
VVS-anlæg
| VVS-anlæg, terræn | Metalrør i jord |  | Nej
|  | Fleksible plastrør i jord |  | Nej
|  | Hårde plastrør i jord |  | Nej
|  | Brønde |  | Nej
|  | Drænbrønde |  | Nej
|  | Nedløbsbrønde |  | Nej
|  | Pumpebrønde |  | Nej
|  | Spulebrønde |  | Nej
|  | Tørbrønde |  | Nej
|  | Sandfang |  | Nej
|  | Rendestensbrønde |  | Nej
|  | Linjedræn |  | Nej
|  | Punktriste |  | Nej
|  | Benzin- og olieudskillere |  | Nej
|  | Fedtudskillere |  | Nej
|  | Slamfang |  | Nej
|  | Gulvafløb |  | Nej
|  | Vaskerender |  | Nej
|  | Toiletter |  | Nej
|  | Vaske |  | Nej
|  | Udstyr |  | Nej
|  | Faskiner |  | Nej
|  | Højvandslukke |  | Nej
|  | Brandhaner |  | Nej
|  | Tanke |  | Nej
|  | Bæringer |  | Nej
| Logistik | Affald |  | Nej
|  | Logistik |  | Nej
| Afløb | Ledninger |  | Ja
|  | Gulvafløb |  | Nej
|  | Specialafløb |  | Nej
|  | Drypkopper |  | Nej
|  | Vakuumventiler |  | Nej
|  | Tagbrønde |  | Nej
|  | Faldstammeudluftninger |  | Nej
| Sanitet og andre komponenter | Toiletter |  | Nej
|  | Bideter |  | Nej
|  | Urinaler |  | Nej
|  | Tørklosetter |  | Nej
|  | Håndvaske |  | Nej
|  | Køkkenvaske |  | Nej
|  | Rengøringsvaske |  | Nej
|  | Stålvaske |  | Nej
|  | Udslagsvaske |  | Nej
|  | Laboratorievaske |  | Nej
|  | Vaskeborde |  | Nej
|  | Vaskerender |  | Nej
|  | Kølediske |  | Nej
|  | Kondensafløb |  | Nej
|  | Drikkevandskølere |  | Nej
|  | Ismaskiner |  | Nej
|  | Kaffemaskiner |  | Nej
|  | Opvaskemaskiner |  | Nej
|  | Ovne |  | Nej
|  | Vaskemaskiner |  | Nej
|  | Bækkenskyllere |  | Nej
|  | Dekontaminatorer |  | Nej
|  | Aftrækskabe |  | Nej
|  | Stinkskabe |  | Nej
|  | Badekar |  | Nej
| Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Målearrangementer |  | Nej
|  | Cirkulationspumper |  | Ja | Kun selve pumpen.
|  | Rør til vand |  | Ja | Hovedledninger, distributionsledninger og fordelingsledninger, kun lige rørstrækninger.
|  | Trykforøgeranlæg |  | Ja | Kun selve pumpen.
|  | Spulehaner |  | Nej
|  | Gårdhaner |  | Nej
|  | Brandstigerør |  | Nej
|  | Nødbrusere |  | Nej
|  | Brusere |  | Nej
|  | Kipgryder |  | Nej
|  | Aftapningshaner |  | Nej
|  | Klordioxidanlæg |  | Nej
|  | Korrolyseanlæg |  | Nej
|  | Produktion BBK |  | Nej
|  | Produktions RO |  | Nej
|  | Parafinrensere |  | Nej
|  | Filtreringsanlæg |  | Nej
|  | Brandslangevindere |  | Nej
|  | Bæringer |  | Nej
|  | Isolering |  | Nej
| Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Overvågningsenheder |  | Nej
|  | Nødspærringsbokse |  | Nej
|  | Nødforsyningsenheder |  | Nej
|  | Gasregulatorer |  | Nej
|  | Målerarrangementer |  | Nej
|  | Trykluftskompressorer |  | Nej
|  | Vakuumanlæg |  | Nej
|  | Gasflasker |  | Nej
|  | Tanke |  | Nej
|  | Flaskegas regulatorer |  | Nej
|  | NIST koblinger |  | Nej
| Køling | Målearrangementer |  | Nej
|  | Cirkulationspumper |  | Ja
|  | Rør til køling |  | Ja | Hovedledninger, distributionsledninger og fordelingsledninger, kun lige rørstrækninger.
|  | Køleblandesløjfer |  | Ja | Kun lige rør og pumper.
|  | Kølevekslere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale .
|  | Beholdere/Tanke |  | Ja
|  | Fordamperer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale .
|  | Køleflader |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale .
|  | Fancoils |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale .
|  | Kølebafler |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale .
|  | Chillere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel.
|  | Frikølere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel.
|  | Tørkølere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel.
|  | Kølekompressorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel.
|  | Isolering |  | Ja | Længder svarende til rørlængder.
|  | Bæringer |  | Nej
| Varme | Målearrangementer |  | Nej
|  | Pumper |  | Ja
|  | Rør til varme |  | Ja | Hovedledninger, distributionsledninger og fordelingsledninger, kun lige rørstrækninger.
|  | Varmeblandesløjfer |  | Ja | Kun lige rør og pumper.
|  | Varmevekslere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Ekspansionsbeholdere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Brugsvandvekslere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Varmtvandsbeholdere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Varmeflader |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Radiatorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Gulvvarme |  | Ja | Kun gulvvarmeslanger og varmefordelingsplade. Evt. som mængde råmateriale.
|  | Strålevarmepaneler |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Konvektore |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Varmluftstæpper |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Varme kalorieferer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Kedler, fyr og varmepumper |  | Ja
|  | Isolering |  | Ja | Længder svarende til rørlængder.
| Ventilation | Kanaler |  | Ja | Kun lige ventilationskanaler.
|  | Ventilationsaggregat |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. Inkl. varmegenvinding.
|  | Varmeflader, el og vandbårne |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Køleflader |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Befugtere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Affugtere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Lyddæmpere |  | Nej
|  | Flamme og røgspjæld |  | Nej
|  | Brand og røgspjæld |  | Nej
|  | Overtryksspjæld |  | Nej
|  | Røgspjæld |  | Nej
|  | Spjæld on/off |  | Nej
|  | Volumenstrømsregulatore |  | Nej
|  | Filtre |  | Nej
|  | Ventilatorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Processudsugningsventilatorer |  | Nej | Uanset typen af ventilatoren
|  | Dyser |  | Nej
|  | Fortrængningsarmaturer |  | Nej
|  | Loftsarmaturer |  | Nej
|  | Loftsarmaturer synlig montage |  | Nej
|  | Renrumsarmaturer |  | Nej
|  | Riste/Vægarmarturer |  | Nej
|  | Indblæsningsposer |  | Nej
|  | Kontrolventiler |  | Nej
|  | Overtryksventiler |  | Nej
|  | Emhætter |  | Nej
|  | Punktsug |  | Nej
|  | Kemikalieskabe |  | Nej
|  | Stinkskabe |  | Nej
|  | Lafbænke |  | Nej
|  | Sluser |  | Nej
|  | Aftrækskasser |  | Nej
|  | Dekontaminatorer |  | Nej
|  | Afkasthætter |  | Nej
|  | Indtagshætter |  | Nej
|  | Afkastsskorstene |  | Nej
|  | Indtagsskorstene |  | Nej
|  | Indtagsriste i vægge |  | Nej
|  | Taggennemføringer |  | Nej
|  | Membrangennemføringer |  | Nej
|  | Isolering |  | Ja | Længder svarende til rørlængder.
|  | Bæringer |  | Nej
| Sprinkler og lignende | Tryktanke |  | Nej
|  | Trykbeholderpumper |  | Nej
|  | Alarmventiler |  | Nej
|  | Flowswitche |  | Nej
|  | Nedhængt sprinklerdyser |  | Nej
|  | Skjult, nedhængt sprinklerdyser |  | Nej
|  | Pendant sprinklerdyser |  | Nej
|  | Vægmonterert sprinklerdyser |  | Nej
|  | Slangevindere |  | Nej
|  | Bæringer |  | Nej
| Tværgående komponenter, VVS | Afspæringsventiler |  | Nej
|  | Strengreguleringsventiler |  | Nej
|  | Magnet ventiler |  | Nej
|  | Sikkerhedsventiler |  | Nej
|  | Udluftningsventiler |  | Nej
|  | Aftapningsventiler |  | Nej
|  | Kontraventiler |  | Nej
|  | Zoneventiler |  | Nej
|  | Cirkulationsventiler |  | Nej
|  | Dynamisk strengreguleringsventiler |  | Nej
|  | Trykdifferensregulator |  | Nej
|  | Motorventil |  | Nej
|  | Motordreven trykdifferensregulatorer |  | Nej
|  | Filter |  | Nej
|  | Flowmåler |  | Nej
|  | Energimålere |  | Nej
|  | Termometer |  | Nej
|  | Manometer |  | Nej
|  | Kompensator |  | Nej
|  | Renselemme |  | Nej
|  | Koblingsdåser |  | Nej
|  | Bæringer |  | Nej
|  | Konsoller |  | Nej
|  | Huller og hullukninger |  | Nej
|  | Stativer |  | Nej
El- og mekaniske anlæg
| Terræn | Luftledninger for højspændingsanlæg |  | Nej
|  | Ledninger i jord for højspændingsanlæg |  | Nej
|  | Luftledninger for lavspændingsanlæg |  | Nej
|  | Ledninger i jord for lavspændingsanlæg |  | Nej
|  | Ledninger for elektronik- og svagstrømsanlæg |  | Nej
|  | Gade- og vejbelysningsanlæg |  | Nej
|  | Pladsbelysning |  | Nej
|  | Park- og havebelysningsanlæg |  | Nej
|  | Specialbelysning |  | Nej
|  | Jordelektrodeanlæg |  | Nej
|  | Olieudskilleranlæg |  | Nej
|  | Pumpeanlæg i brønde |  | Nej
|  | Registreringsanlæg for fedtudskiller |  | Nej
|  | Varmekabelanlæg |  | Nej
|  | Lækagedetekteringsanlæg |  | Nej
|  | Frostdetekteringsanlæg |  | Nej
|  | Anlæg for brugsgenstande |  | Nej
|  | Trafiksignalanlæg |  | Nej
|  | Faste skilte |  | Nej
|  | Dynamiske skilte |  | Nej
|  | Trafikdetektering |  | Nej
|  | Bomanlæg |  | Nej
|  | Bæringer |  | Nej
| Føringsveje | Kabelstiger |  | Nej
|  | Kabelbakker |  | Nej
|  | Gitterbakker |  | Nej
|  | Installationskanaler |  | Nej
|  | Flexrør |  | Nej
|  | Plastrør |  | Nej
|  | Stålrør |  | Nej
|  | Fiberrunner |  | Nej
|  | Brandtætninger |  | Nej
|  | Lydtætninger |  | Nej
|  | Huller |  | Nej
|  | Udsparinger |  | Nej
|  | Dåser |  | Nej
|  | Indstøbninger |  | Nej
| Højspænding | Stikledninger |  | Nej
|  | Transformere |  | Nej
|  | Nød- og reserveforsyningsanlæg / UPS |  | Nej
|  | Ens- og vekselretteranlæg |  | Nej
|  | Fasekompenseringsanlæg |  | Nej
|  | Frekvensomformeranlæg |  | Nej
|  | Hovedledninger |  | Nej
|  | Koblingsudstyr |  | Nej
|  | El til produktions- og arbejdsmaskiner |  | Nej
|  | El til pumpeanlæg |  | Nej
|  | El til motorer |  | Nej
| Lavspænding | Stikledninger / Kanalskinner |  | Nej
|  | Transformeranlæg |  | Nej
|  | Stationstavler |  | Nej
|  | Nød- og reserveforsyningsanlæg/UPS |  | Nej
|  | Fasekompenseringsanlæg |  | Nej
|  | Frekvensomformeranlæg |  | Nej
|  | Hovedledninger / Kanalskinner |  | Nej
|  | Hovedtavler |  | Nej
|  | Fordelingstavler |  | Nej
|  | Undertavler |  | Nej
|  | Gruppetavler |  | Nej
|  | Øvrige tavler |  | Nej
|  | El til kedelanlæg |  | Nej
|  | El til køleanlæg |  | Nej
|  | El til produktions- og arbejdsmaskiner |  | Nej
|  | El til pumpeanlæg |  | Nej
|  | El til storkøkkenmaskinanlæg |  | Nej
|  | El til stor-/fælles vaskerianlæg |  | Nej
|  | El til ventilationsanlæg |  | Nej
|  | El til installationer for øvrige mekaniske anlæg |  | Nej
|  | El til håndtørrer, håndklædetørrer |  | Nej
|  | El til ovnanlæg |  | Nej
|  | Anlæg for almen belysning |  | Nej
|  | Anlæg for lavvoltsbelysning |  | Nej
|  | Anlæg for sikkerhedsbelysning |  | Nej
|  | Anlæg for særbelysning |  | Nej
|  | Lysstyringsanlæg |  | Nej
|  | Armatur – Almen belysning |  | Nej
|  | Armatur – Sikkerhedsbelysning |  | Nej
|  | Armatur – Special belysning |  | Nej
|  | Stikkontakter |  | Nej
|  | Arbejdsstationer/Gulvbokse |  | Nej
|  | Udtag |  | Nej
|  | Forsyning til brugsgenstande |  | Nej
|  | Sengestuepaneler |  | Nej
|  | Solcelleanlæg |  | Ja | Medtages såfremt det indgår i energirammen og / eller er en del af tagbelægningen.
| Kommunikation og information | Telefonanlæg |  | Nej
|  | Radioanlæg |  | Nej
|  | Dør- og porttelefoner |  | Nej
|  | Optagetanlæg |  | Nej
|  | Ringeanlæg |  | Nej
|  | Ur-anlæg |  | Nej
|  | Højttaleranlæg |  | Nej
|  | Mikrofonanlæg |  | Nej
|  | Teleslyngeanlæg |  | Nej
|  | Videoanlæg |  | Nej
|  | Antenneanlæg |  | Nej
|  | AV-anlæg |  | Nej
|  | Kabling-og X-felter |  | Nej
|  | DAS – antenneanlæg |  | Nej
|  | Positionerings system |  | Nej
| Sikring | Automatisk indbrudsalarmanlæg (AIA-anlæg) |  | Nej
|  | Automatisk adgangsdørkontrolanlæg (ADK-anlæg) |  | Nej
|  | Internt TV-overvågningsanlæg (ITV-anlæg) |  | Nej
|  | Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) |  | Nej
|  | Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) |  | Nej
|  | Automatisk gasalarmsanlæg (AGA-anlæg) |  | Nej
|  | Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) |  | Nej
|  | Automatisk vandslukningsanlæg (AVS-anlæg) |  | Nej
|  | Automatisk brandventilationsanlæg |  | Nej
|  | Varslingsanlæg (VAR-anlæg) |  | Nej
|  | Nødkaldeanlæg |  | Nej
|  | Alarmanlæg i køle- og fryserum |  | Nej
|  | Detektoranlæg for personsikring |  | Nej
|  | Overfaldsalarm |  | Nej
|  | Patientkaldeanlæg |  | Nej
| Bygningsautomation | BMS-anlæg |  | Nej
|  | CTS-anlæg |  | Nej
|  | IBI-anlæg med central styring |  | Nej
| Beskyttelse | Lynbeskyttelser |  | Nej
|  | Hovedudligningsforbindelser |  | Nej
|  | Lokal udligningsforbindelse uden jordforbindelser |  | Nej
|  | Supplerende udligningsforbindelser |  | Nej
| Person- og materialetransport | Elevatorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Lifte |  | Ja | Ikke trappelifte. Evt. som mængde råmateriale.
|  | Rullende trapper |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale.
|  | Rullende fortove |  | Nej
|  | Lifte og sakseborde |  | Nej
|  | Transportbånd |  | Nej
|  | Kraner og taljer |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr
| Inventar, terræn | Tekniske inventarenheder | Fx mekaniske pullerter | Nej
|  | Tavler, skilte og skærme | Fx way-finding | Nej
|  | Opbevaring |  | Nej
|  | Bordmøbler |  | Nej
|  | Siddemøbler |  | Nej
|  | Afskærmninger | Fx busskur, læskærm, cykelafskærmning | Nej
|  | Aktivites- og legeudstyr | Fx legepladsudstyr, fitnessudstyr | Nej
|  | Øvrigt inventar i terræn |  | Nej
| Inventar, fastmonteret | Skabe | Køkkenskabe og korpus | Nej
|  | Reoler | Reoler | Nej
|  | Siddemøbler, liggemøbler |  | Nej
|  | Gardiner, persienner, skærmvægge, forhæng | Fx spanske vægge. Skærmvægge: IfcSystemFurnitureElement.PANEL | Nej
|  | Borde, bordplader | Eksempelvis køkkenbordplader | Nej
|  | Skilte, tavler |  | Nej
|  | Garniture | Fx spejle, knager, dispensere | Nej
|  | Øvrigt fast monteret inventar | F.eks. Sokler og tilsætninger | Nej
| Inventar, løst | Skabe, skuffer |  | Nej
|  | Reoler |  | Nej
|  | Siddemøbler, liggemøbler |  | Nej
|  | Skærmvægge, forhæng |  | Nej
|  | Borde |  | Nej
|  | Stativer, hylder |  | Nej
|  | Måtter, tæpper, løbere |  | Nej
|  | Øvrigt løst inventar |  | Nej
| Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | AV-udstyr |  | Nej
|  | IT-udstyr |  | Nej
|  | Belysning |  | Nej
|  | Automater | Fx mad, drikke | Nej
|  | Brandslukningsudstyr | Fx brandtæppe, pulverslukker | Nej
|  | Hårde hvidevarer |  | Nej
Beplantning og belægning
| Belægninger og befæstelser | Asfalt belægninger | Fx asfalt, veje | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen.
|  | Betonstøbte belægninger | Fx glittet beton | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen.
|  | Gummibelægninger | Fx helstøbt gummiundelag, sportsbelægning | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen.
|  | Flise -og stenbelægninger | Fx betonfliser, naturstensfliser, teglklinker, brosten, græsarmering | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen.
|  | Skærver og grus | Fx skærver, stigrus, perlesten | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen.
|  | Kantbegrænsninger | Fx kantsten, stålkant | Nej
|  | Afstribninger og markeringer | Fx termoplast, markeringssøm | Nej
|  | Konstruerede elementer | Fx terrasser, plantekummer | Nej
|  | Øvrige belægninger og befæstelser | Fx skærver, stigrus, flisebelægning, skærver makadam | Nej
| Beplantning | Træer | Fx forstplantning og solitærtræer | Nej
|  | Buske og hække | Fx bøg, avnbøg, lind, eg, liguster, taks, buksbum, rhondondendron | Nej
|  | Muldlag | Fx muld i terræn, plantebede | Nej
|  | Bunddække og stauder | Fx vedbend, vinca, vinterglans, kranstop, prydgræs, geranium, hosta | Nej
|  | Græsarealer | Fx sået græs, rullegræs | Nej
|  | Ekstensive beplantningssystemer | Fx sedummåtter- og bakker, vægbeplantningssystemer | Ja
|  | Intensive opbygninger på tage |  | Nej
|  | Øvrig beplantning |  | Nej