## Generel information
Vejledning til §297 - Standardformat til LCA-dokumentation ifbm. færdigmelding.
Version 1.0 (01.01.2024) (version til officiel brug)
Generel information om projektet |  |  |  |  | Bemærkninger
Bygningstypologi (BBR kode) | 321 - Bygning til kontor |  |  |  | link til BBR kodeliste for anvendelse
Projekttype | Nybyggeri
Antal etager over terræn |  | etager
Antal etager under terræn |  | etager
Bygningens adresse | Gade ##, #### By, Land
Nøgletal
Dato for ansøgning om byggetilladelse | dd-mm-åååå
Dato for ansøgning om ibrugtagningstilladelse | dd-mm-åååå
Gældende bygningsreglement | BR18 (2023.01) |  |  |  | Automatiske
Gældende grænseværdi for nybyggeri over 1.000 m2 | 12 | kg CO2-ækv./m2/år |  |  | Automatiske
Gældende grænseværdi i lavemissionsklassen | 8 | kg CO2-ækv./m2/år |  |  | Automatiske
Resultater
Samlet klimapåvirkning ekskl. evt. tillæg (A1-A3, B4, B6, C3-C4) | 10.7 | kg CO2-ækv./m2/år | Skal overholde 12 | kg CO2-ækv./m2/år | Automatiske
Tillæg for særlige forhold jf. §298, stk 3-4 | 0 | kg CO2-ækv./m2/år |  |  | Automatiske
Samlet klimapåvirkning for alle moduler ekskl. D (A1-3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4) | 10.7 | kg CO2-ækv./m2/år
Klimapåvirkning for modul D | -1.2 | kg CO2-ækv./m2/år |  |  | Automatiske
Arealer (jf. §297 stk. 3) | Referenceareal (se vejledning) | Enhed
Etageareal jf. §455 |  | m2
Kælderareal, affaldsrum i terræn og sikringsrum (integrerede) (100% medregnes) |  | m2
Udvendige ramper, trapper, brandtrapper, altaner, altangange og lign (25% medregnes) |  | m2
Integrerede garager til enfamiliehuse, rækkehuse og lign. (50% medregnes) |  | m2
Integrerede carporte, udhuse, overdækninger, skure og lign. (25% medregnes) |  | m2
Walk-on-ceilings og lign. (25% medregnes) |  | m2
Samlet areal (A1-A3, B4, C3-C4) |  | m2 |  |  | Automatisk
Udeareal |  | m2
Opvarmet etageareal jf. §256, nr. 3 |  | m2
Areal af integrerede solceller |  | m2
Bygningsdrift, energiforsyning og lydklasse
Den projekterede energiklasse | Fx A
Driftforbrug, varme (uden tillæg) |  | kWh/m2/år | Energiforsyning
Driftforbrug, el (uden tillæg) |  | kWh/m2/år | Energiforsyning
Driftforbrug, varme (med tillæg) |  | kWh/m2/år
Driftforbrug, el (med tillæg) |  | kWh/m2/år
Egenproduktion, el |  | kWh/m2/år | Solceller
Ejerforhold
BBR kode for ejerforhold | 30 - Aktie-, anpart- eller andet selskab |  |  |  | BBR koderne for ejerforhold
Software og LCA konsulent
LCA software | Software
LCA version | Version
Signaturforklaring
Felter skal ikke udfyldes
Felter er frivillige at udfylde

## BR18 vejledning
Skabelonen er baseret på tabel 6's struktur. Hertil er tilføjet en række nye kolonner for at sikre at alle relevante oplysninger til LCA dokumenteres inkl. miljødata for moduler. Alle felter markeret med grå farve er frivillige at udfylde, mens de hvide felter er obligatoriske og følger BR18s krav med undtagelse af kolonne 'Konstruktion' og 'Byggevare' der er fritekst felter. Formålet med de grå felter er at give forskning det bedst mulige datagrundlag til fremtidige klimakrav. Dette udkast er i løbet af efteråret 2023 blevet kvalificeret fagligt af branchen og it-teknisk af LCA udbyderne med henblik på at træde i kraft som frivillig dokumentationsmulighed fra primo januar 2024 og senere blive til et obligatorisk krav til LCA dokumentation i bygningsreglementet.
Vejledning til §297 - Standardformat til LCA-dokumentation ifbm. færdigmelding. Version 1.0 (01.01.2024) (version til officiel brug)
Resultater for hver miljøindikator og fordelt på moduler
Anvendte bygningsdele jf. tabel 6 |  |  |  |  | Input data | [13 empty] | Særlige forhold | Miljødata |  |  |  | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-fossil | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-biogenic | GWP-luluc | GWP-luluc | GWP-luluc | GWP-luluc | GWP-luluc | GWP-luluc | GWP-luluc | GWP-luluc | GWP-luluc | GWP-luluc | GWP-luluc | GWP-luluc | GWP-luluc | GWP-luluc | GWP-luluc | GWP-luluc | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | ODP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-freshwater | EP-marine | EP-marine | EP-marine | EP-marine | EP-marine | EP-marine | EP-marine | EP-marine | EP-marine | EP-marine | EP-marine | EP-marine | EP-marine | EP-marine | EP-marine | EP-marine | EP-terrestrial | EP-terrestrial | EP-terrestrial | EP-terrestrial | EP-terrestrial | EP-terrestrial | EP-terrestrial | EP-terrestrial | EP-terrestrial | EP-terrestrial | EP-terrestrial | EP-terrestrial | EP-terrestrial | EP-terrestrial | EP-terrestrial | EP-terrestrial | POCP | POCP | POCP | POCP | POCP | POCP | POCP | POCP | POCP | POCP | POCP | POCP | POCP | POCP | POCP | POCP | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-mineral&metals | ADP-fossil | ADP-fossil | ADP-fossil | ADP-fossil | ADP-fossil | ADP-fossil | ADP-fossil | ADP-fossil | ADP-fossil | ADP-fossil | ADP-fossil | ADP-fossil | ADP-fossil | ADP-fossil | ADP-fossil | ADP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil | WDP-fossil
Kategori | Type | Bygningsdel | Bygningsdel (Hovedgruppe) | Bygningsdel (Undergruppe) | Konstruktion | Byggevare | Med i BR18 | Genbrugt byggevare [ja/nej] | Bærende element [ja/nej] | Indtastet mængde |  | Beregnet mængde |  | Levetid (år) | Forskudt start | Antal udskiftninger | Vægt | Enhed | Omfattet af særlige forhold [Ja/Nej] | Link til EPD | EPD nr. | EPD udløbsdato | Standard | (kg CO2-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg CO2-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg CO2-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg CO2-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg CFC 11-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol H+-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol P-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol N-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol N-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol NMVOC-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol Sb-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol MJ/m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol m³ world-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil)
Bygningsbasis
Bygningsbasis | Terræn | Forberedt grund |  |  |  |  | Nej
Bygningsbasis | Terræn | Byggegrube inkl. afstivning |  |  |  |  | Nej
Bygningsbasis | Terræn | Spunsvægge | Fundamenter | Spuns |  |  | Ja
Bygningsbasis | Terræn | Spunsvægge | Fundamenter | Sekantvæg |  |  | Ja
Bygningsbasis | Terræn | Byggeplads |  |  |  |  | Nej
Bygningsbasis | Fundamenter | Liniefundamenter | Fundamenter | Fundamenter | Linjefundament 1, frostfri 900/390 mm (H/B) alm. Beton+armeringsjern | Armering | Ja | Nej | Ja | 11.84 | kg/m | 1020.49 | kg | 80 | 0 | 0 | 1020.49 | kg | Nej | Generisk
Bygningsbasis | Fundamenter | Liniefundamenter | Fundamenter | Fundamenter | Linjefundament 1, frostfri 900/390 mm (H/B) alm. Beton+armeringsjern | Fabriksbeton (C20/25 SCC og C25/30) i eksponeringsklasserne X0 og XC1, Fabriksbeton C20/25 SCC (fundament) | Ja | Nej | Ja | 0.35 | m3/m | 30.17 | m3 | 120 | 0 | 0 | 66728.3 | kg | Nej | Generisk
Bygningsbasis | Fundamenter | Liniefundamenter | Fundamenter | Fundamenter | Sokkel 1, 390 mm | EPS isolering til lofter/gulve og kælderydervæg/terrændæk 035 | Ja | Nej | Nej | 0.1 | m3/m | 8.62 | m3 | 30 | 0 | 1 | 223.23 | kg | Nej | EPD link |  |  | DS/EN15804+A1:2013
Bygningsbasis | Fundamenter | Liniefundamenter | Fundamenter | Fundamenter | Sokkel 1, 390 mm | Kalkcementpuds | Ja | Nej | Nej | 1.2 | kg/m | 0.06 | m3 | 25 | 0 | 1 | 103.43 | kg | Nej | Generisk
Bygningsbasis | Fundamenter | Liniefundamenter | Fundamenter | Fundamenter | Sokkel 1, 390 mm | Letklinkerblok, massiv letklinkerblok | Ja | Ja | Ja | 0.06 | m3/m | 4.91 | m3 | 50 | 0 | 0 | 2947.7 | kg | Nej | EPD link |  |  | DS/EN15804+A2:2019
Bygningsbasis | Fundamenter | Punktfundamenter | Fundamenter | Fundamenter |  |  | Ja
Bygningsbasis | Fundamenter | Pælefundamenter | Fundamenter | Fundamenter |  |  | Ja
Bygningsbasis | Fundamenter | Maskinfundamenter | Fundamenter | Fundamenter |  |  | Ja
Bygningsbasis | Fundamenter | Fundamenter i terræn |  |  |  |  | Nej
Bygningsbasis | Bygning | Terrændæk og bundplade | Terrændæk | Terrændæk |  |  | Ja
Bygningsbasis | Bygning | Terrændæk og bundplade | Fundamenter | Fundamenter |  |  | Ja
Bygningsbasis | Bygningsbasis bygning, øvrige | Kanaler under terrændæk | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
Bygningsbasis | Bygningsbasis bygning, øvrige | Gruber | Fundamenter | Fundamenter |  |  | Ja
Bygningsbasis | Bygningsbasis bygning, øvrige | Sumpe | Terrændæk | Terrændæk |  |  | Ja
Primære bygningsdele
Primære bygningsdele | Terræn | Hegnsmure |  |  |  |  | Nej
Primære bygningsdele | Terræn | Støttemure |  |  |  |  | Nej
Primære bygningsdele | Terræn | Teknikgange i terræn inkl. rørbroer og tunneler |  |  |  |  | Nej
Primære bygningsdele | Terræn | Fodgængerbroer, viadukter m.m. |  |  |  |  | Nej
Primære bygningsdele | Terræn | Trapper i terræn | Trapper / ramper | Trapper |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Terræn | Ramper i terræn | Trapper / ramper | Ramper |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Ydervægge | Vægelementer | Ydervægge | Ydervægge |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Ydervægge | Pladsstøbte vægge | Ydervægge | Ydervægge |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Ydervægge | Opmurede vægge | Ydervægge | Ydervægge |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Ydervægge | Skeletkonstruerede vægge | Ydervægge | Ydervægge |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Ydervægge | Skeletkonstruerede vægskørter | Ydervægge | Ydervægge |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Ydervægge | Facadesystemer | Vinduer, døre og glasfacader (der indeholder mere end 50% glasareal og er ikke bærende) | Glasfacader |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Ydervægge | Isoleringsvægsystemer | Ydevægge | Ydervægge |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Ydervægge | Lyskasser | Ydevægge | Ydervægge |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Indervægge | Vægelementer | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Indervægge | Pladsstøbte vægge | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Indervægge | Opmurede vægge | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Indervægge | Skeletkonstruerede vægge | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Indervægge | Skeletkonstruerede vægskørter | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Indervægge | Glasvægssystemer | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Dæk | Dækelementer | Dæk | Etagedæk |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Dæk | Dækelementer | Tage | Tagdæk (tag) |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Dæk | Pladsstøbte dæk | Dæk | Etagedæk |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Dæk | Pladsstøbte dæk | Tage | Tagdæk (tag) |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Dæk | Skeletkonstruerede dæk | Dæk | Etagedæk |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Dæk | Skeletkonstruerede dæk | Tage | Tagdæk (tag) |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Dæk | Afretningslag | Dæk | Gulv |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Dæk | Øvrige dæk | Dæk | Etagedæk |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Elementtrapper | Trapper / ramper | Trappe |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Pladsstøbte trapper | Trapper / ramper | Trappe |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Sammensatte trapper | Trapper / ramper | Trappe |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Element ramper | Trapper / ramper | Ramper |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Pladsstøbte ramper | Trapper / ramper | Ramper |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Sammensatte ramper | Trapper / ramper | Ramper |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Faste stiger, lejdere og trin |  |  |  |  | Nej
Primære bygningsdele | Bærende bjælker og søjler | Bjælker | Søjler og bjælker | Bjælker |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Bærende bjælker og søjler | Søjler | Søjler og bjælker | Søjler |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Altaner og altangange | Elementaltaner og altangange | Altaner og altangange | Altaner og altangange |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Altaner og altangange | Pladsstøbte altaner og altangange | Altaner og altangange | Altaner og altangange |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Altaner og altangange | Sammensatte altaner, altangange | Altaner og altangange | Altaner og altangange |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Tage | Spærtage | Tage | Tage |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Tage | Tagkassetter | Tage | Tage |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Tage | Varme tage | Tage | Tage |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Tage | Glastagssystemer | Vinduer, døre og glasfacader | Vinduer |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Tage | Mobile tage | Tage | Tage |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Tage | Baldakiner og overdækninger | Tage | Tage |  |  | Ja
Primære bygningsdele | Tage | Øvrige tagværker | Tage | Tage |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele
Kompletterende bygningsdele | Terræn | Hegn, afskærmninger |  |  |  |  | Nej
Kompletterende bygningsdele | Terræn | Trapper og ramper | Trapper | Trappe |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Terræn | Trapper og ramper | Ramper | Ramper |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Terræn | Overgange |  |  |  |  | Nej
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Døre | Vinduer, døre og glasfacader | Døre |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Vinduer | Vinduer, døre og glasfacader | Vinduer |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Døre, facadesystemer | Vinduer, døre og glasfacader | glasfacader |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Vinduesopluk, døropluk, facadesystemer |  |  |  |  | Nej
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Ruder, blændfelter og karmprofiler, facadesystemer | Vinduer, døre og glasfacader | glasfacader |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Porte og karusseldøre | Vinduer, døre og glasfacader | Døre |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Ydervægge, afskærmninger | Ydervægge | Ydervægge |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Øvrig ydervægs kompletteringer | Ydervægge | Ydervægge |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Døre | Vinduer, døre og glasfacader | Døre |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Vinduer, luger og lemme | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Døre, glasvægsystem | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Vinduesopluk, glasvægsystemer |  |  |  |  | Nej
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Ruder, blændfelter og karmprofiler,glasvægsystemer | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Indvendige porte og karruseldøre | Vinduer, døre og glasfacader | Døre |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Bevægelige indervægge | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Indervægge, afskærmning |  |  |  |  | Nej
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Øvrig indervægs kompletteringer | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Opbyggede gulve | Terrændæk | Gulv |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Opbyggede gulve | Dæk | Gulv |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Svømmende gulve | Terrændæk | Gulv |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Svømmende gulve | Dæk | Gulv |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Lemme, riste, måtterammer |  |  |  |  | Nej
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Støbte gulve | Terrændæk | Gulv |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Støbte gulve | Dæk | Gulv |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Opbyggede belægninger | Terrændæk | Gulv |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Opbyggede belægninger | Dæk | Gulv |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Lydabsorbenter | Dæk | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Lydabsorbenter | Tage | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Øvrige dækkompletteringer |  |  |  |  | Nej
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Gelændere, rækværker og håndlister udvendige | Trapper / ramper | Trapper |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Gelændere, rækværker og håndlister udvendige | Trapper / ramper | Ramper |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Gelændere, rækværker og håndlister indvendige | Trapper / ramper | Trapper |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Gelændere, rækværker og håndlister indvendige | Trapper / ramper | Ramper |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Riste, måtterammer |  |  |  |  | Nej
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Øvrig trappekompletteringer |  |  |  |  | Nej
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige nedhængte lofter | Dæk | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige nedhængte lofter | Tage | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige nedhængte lofter | Dæk | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige nedhængte lofter | Tage | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige påbyggede lofter | Dæk | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige påbyggede lofter | Tage | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige påbyggede lofter | Dæk | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige påbyggede lofter | Tage | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige loftskørter | Dæk | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige loftskørter | Tage | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige loftskørter | Dæk | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige loftskørter | Tage | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Lydabsorbenter | Dæk | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Lydabsorbenter | Tage | Loft |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Altaner | Rækværker, brystninger | Altaner og altangange | Rækværk |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Tage | Kviste | Tage | Tage |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Tage | Ovenlys, røg- og taglemme | Vinduer, døre og glasfacader | Vinduer |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Tage | Solskærme til ovenlys | Tage | Tage |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Tage | Sikring |  |  |  |  | Nej
Kompletterende bygningsdele | Tage | Brandkamserstatning | Tage | Tage |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Tage | Inddækninger | Tage | Tage |  |  | Ja
Kompletterende bygningsdele | Tage | Belægninger på færdige tagflader |  |  |  |  | Nej
Kompletterende bygningsdele | Tage | Tagrender og nedløbsrør |  |  |  |  | Nej
Overfladebygningsdele
Overfladebygningsdele | Udvendige vægge | Malerbehandlinger | Ydervægge | Ydervægge |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Udvendige vægge | Beklædninger, påmurede | Ydervægge | Ydervægge |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Udvendige vægge | Beklædninger, monteret | Ydervægge | Ydervægge |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Indvendige vægge | Malerbehandlinger | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Indvendige vægge | Beklædninger, påmurede | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Indvendige vægge | Beklædninger, monteret | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Malerbehandlinger | Dæk | Gulv |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Malerbehandlinger | Terrændæk | Gulv |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Beklædninger, påmurede | Dæk | Gulv |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Beklædninger, påmurede | Terrændæk | Gulv |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Beklædninger, monteret | Dæk | Gulv |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Beklædninger, monteret | Terrændæk | Gulv |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Malerbehandlinger | Trapper / ramper | Trapper |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Malerbehandlinger | Trapper / ramper | Ramper |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Beklædninger, påmurede | Trapper / ramper | Trapper |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Beklædninger, påmurede | Trapper / ramper | Ramper |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Beklædninger, monteret | Trapper / ramper | Trapper |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Beklædninger, monteret | Trapper / ramper | Ramper |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Lofter | Malerbehandlinger | Dæk Tage | Loft |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Lofter | Malerbehandlinger | Dæk Tage | Loft |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Lofter | Beklædninger, påmurede | Dæk Tage | Loft |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Lofter | Beklædninger, påmurede | Dæk Tage | Loft |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Lofter | Beklædninger, monteret | Dæk Tage | Loft |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Lofter | Beklædninger, monteret | Dæk Tage | Loft |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Altaner | Malerbehandlinger | Altaner og altangange | Altaner og altangange |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Altaner | Beklædninger, påmurede | Altaner og altangange | Altaner og altangange |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Altaner | Beklædninger, monteret | Altaner og altangange | Altaner og altangange |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Tage | Malerbehandlinger | Tage | Tage |  |  | Ja
Overfladebygningsdele | Tage | Tagdækninger | Tage | Tage |  |  | Ja
VVS-anlæg
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Metalrør i jord |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Fleksible plastrør i jord |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Hårde plastrør i jord |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Brønde |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Drænbrønde |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Nedløbsbrønde |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Pumpebrønde |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Spulebrønde |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Tørbrønde |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Sandfang |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Rendestensbrønde |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Linjedræn |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Punktriste |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Benzin- og olieudskillere |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Fedtudskillere |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Slamfang |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Gulvafløb |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Vaskerender |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Toiletter |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Vaske |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Udstyr |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Faskiner |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Højvandslukke |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Brandhaner |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Tanke |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Bæringer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Logistik | Affald |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Logistik | Logistik |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Ledninger | VVS og ventilation | Afløb |  |  | Ja
VVS-anlæg | Afløb | Gulvafløb |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Specialafløb |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Drypkopper |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Vakuumventiler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Tagbrønde |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Faldstammeudluftninger |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Toiletter |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Bideter |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Urinaler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Tørklosetter |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Håndvaske |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Køkkenvaske |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Rengøringsvaske |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Stålvaske |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Udslagsvaske |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Laboratorievaske |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Vaskeborde |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Vaskerender |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Kølediske |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Kondensafløb |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Drikkevandskølere |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Ismaskiner |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Kaffemaskiner |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Opvaskemaskiner |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Ovne |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Vaskemaskiner |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Bækkenskyllere |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Dekontaminatorer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Aftrækskabe |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Stinkskabe |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Badekar |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Målearrangementer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Cirkulationspumper | VVS og ventilation | Vand |  |  | Ja
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Rør til vand | VVS og ventilation | Vand |  |  | Ja
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Trykforøgeranlæg | VVS og ventilation | Vand |  |  | Ja
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Spulehaner |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Gårdhaner |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Brandstigerør |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Nødbrusere |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Brusere |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Kipgryder |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Aftapningshaner |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Klordioxidanlæg |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Korrolyseanlæg |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Produktion BBK |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Produktions RO |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Parafinrensere |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Filtreringsanlæg |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Brandslangevindere |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Bæringer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Isolering |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Overvågningsenheder |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Nødspærringsbokse |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Nødforsyningsenheder |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Gasregulatorer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Målerarrangementer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Trykluftskompressorer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Vakuumanlæg |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Gasflasker |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Tanke |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Flaskegas regulatorer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | NIST koblinger |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Køling | Målearrangementer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Køling | Cirkulationspumper | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Køling | Rør til køling | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Køling | Køleblandesløjfer | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Køling | Kølevekslere | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Køling | Beholdere/Tanke | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Køling | Fordamperer | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Køling | Køleflader | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Køling | Fancoils | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Køling | Kølebafler | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Køling | Chillere | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Køling | Frikølere | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Køling | Tørkølere | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Køling | Kølekompressorer | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Køling | Isolering | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Køling | Bæringer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Varme | Målearrangementer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Varme | Pumper | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Rør til varme | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Varmeblandesløjfer | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Varmevekslere | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Ekspansionsbeholdere | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Brugsvandvekslere | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Varmtvandsbeholdere | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Varmeflader | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Radiatorer | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Gulvvarme | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Strålevarmepaneler | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Konvektore | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Varmluftstæpper | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Varme kalorieferer | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Kedler, fyr og varmepumper | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Varme | Isolering | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Ventilation | Kanaler | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Ventilation | Ventilationsaggregat | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Ventilation | Varmeflader, el og vandbårne | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Ventilation | Køleflader | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Ventilation | Befugtere | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Ventilation | Affugtere | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Ventilation | Lyddæmpere |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Flamme og røgspjæld |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Brand og røgspjæld |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Overtryksspjæld |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Røgspjæld |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Spjæld on/off |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Volumenstrømsregulatore |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Filtre |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Ventilatorer | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Ventilation | Processudsugningsventilatorer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Dyser |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Fortrængningsarmaturer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Loftsarmaturer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Loftsarmaturer synlig montage |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Renrumsarmaturer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Riste/Vægarmarturer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Indblæsningsposer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Kontrolventiler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Overtryksventiler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Emhætter |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Punktsug |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Kemikalieskabe |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Stinkskabe |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Lafbænke |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Sluser |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Aftrækskasser |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Dekontaminatorer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Afkasthætter |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Indtagshætter |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Afkastsskorstene |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Indtagsskorstene |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Indtagsriste i vægge |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Taggennemføringer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Membrangennemføringer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Isolering | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl |  |  | Ja
VVS-anlæg | Ventilation | Bæringer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Tryktanke |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Trykbeholderpumper |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Alarmventiler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Flowswitche |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Nedhængt sprinklerdyser |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Skjult, nedhængt sprinklerdyser |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Pendant sprinklerdyser |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Vægmonterert sprinklerdyser |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Rør til sprinkling |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Slangevindere |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Bæringer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Afspæringsventiler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Strengreguleringsventiler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Magnet ventiler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Sikkerhedsventiler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Udluftningsventiler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Aftapningsventiler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Kontraventiler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Zoneventiler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Cirkulationsventiler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Dynamisk strengreguleringsventiler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Trykdifferensregulator |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Motorventil |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Motordreven trykdifferensregulatorer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Filter |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Flowmåler |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Energimålere |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Termometer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Manometer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Kompensator |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Renselemme |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Koblingsdåser |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Bæringer |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Konsoller |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Huller og hullukninger |  |  |  |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Stativer |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Luftledninger for højspændingsanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Ledninger i jord for højspændingsanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Luftledninger for lavspændingsanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Ledninger i jord for lavspændingsanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Ledninger for elektronik- og svagstrømsanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Gade- og vejbelysningsanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Pladsbelysning |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Park- og havebelysningsanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Specialbelysning |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Jordelektrodeanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Olieudskilleranlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Pumpeanlæg i brønde |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Registreringsanlæg for fedtudskiller |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Varmekabelanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Lækagedetekteringsanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Frostdetekteringsanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Anlæg for brugsgenstande |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Trafiksignalanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Faste skilte |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Dynamiske skilte |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Trafikdetektering |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Bomanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Bæringer |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Kabelstiger |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Kabelbakker |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Gitterbakker |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Installationskanaler |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Flexrør |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Plastrør |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Stålrør |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Fiberrunner |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Brandtætninger |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Lydtætninger |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Huller |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Udsparinger |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Dåser |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Indstøbninger |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Stikledninger |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Transformere |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Nød- og reserveforsyningsanlæg / UPS |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Ens- og vekselretteranlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Fasekompenseringsanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Frekvensomformeranlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Hovedledninger |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Koblingsudstyr |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | El til produktions- og arbejdsmaskiner |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | El til pumpeanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | El til motorer |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Stikledninger / Kanalskinner |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Transformeranlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Stationstavler |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Nød- og reserveforsyningsanlæg/UPS |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Fasekompenseringsanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Frekvensomformeranlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Hovedledninger / Kanalskinner |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Hovedtavler |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Fordelingstavler |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Undertavler |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Gruppetavler |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Øvrige tavler |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til kedelanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til køleanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til produktions- og arbejdsmaskiner |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til pumpeanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til storkøkkenmaskinanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til stor-/fælles vaskerianlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til ventilationsanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til installationer for øvrige mekaniske anlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til håndtørrer, håndklædetørrer |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til ovnanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Anlæg for almen belysning |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Anlæg for lavvoltsbelysning |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Anlæg for sikkerhedsbelysning |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Anlæg for særbelysning |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Lysstyringsanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Armatur – Almen belysning |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Armatur – Sikkerhedsbelysning |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Armatur – Special belysning |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Stikkontakter |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Arbejdsstationer/Gulvbokse |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Udtag |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Forsyning til brugsgenstande |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Sengestuepaneler |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Solcelleanlæg | El og mekaniske anlæg | Energiproduktion |  |  | Ja
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Telefonanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Radioanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Dør- og porttelefoner |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Optagetanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Ringeanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Ur-anlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Højttaleranlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Mikrofonanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Teleslyngeanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Videoanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Antenneanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | AV-anlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Kabling-og X-felter |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | DAS – antenneanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Positionerings system |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk indbrudsalarmanlæg (AIA-anlæg) |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk adgangsdørkontrolanlæg (ADK-anlæg) |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Internt TV-overvågningsanlæg (ITV-anlæg) |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk gasalarmsanlæg (AGA-anlæg) |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk vandslukningsanlæg (AVS-anlæg) |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk brandventilationsanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Varslingsanlæg (VAR-anlæg) |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Nødkaldeanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Alarmanlæg i køle- og fryserum |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Detektoranlæg for personsikring |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Overfaldsalarm |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Patientkaldeanlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Bygningsautomation | BMS-anlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Bygningsautomation | CTS-anlæg |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Bygningsautomation | IBI-anlæg med central styring |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Beskyttelse | Lynbeskyttelser |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Beskyttelse | Hovedudligningsforbindelser |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Beskyttelse | Lokal udligningsforbindelse uden jordforbindelser |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Beskyttelse | Supplerende udligningsforbindelser |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Elevatorer | El og mekaniske anlæg | Transportanlæg |  |  | Ja
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Lifte | El og mekaniske anlæg | Transportanlæg |  |  | Ja
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Rullende trapper | El og mekaniske anlæg | Transportanlæg |  |  | Ja
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Rullende fortove |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Lifte og sakseborde |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Transportbånd |  |  |  |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Kraner og taljer |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Tekniske inventarenheder |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Tavler, skilte og skærme |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Opbevaring |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Bordmøbler |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Siddemøbler |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Afskærmninger |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Aktivites- og legeudstyr |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Øvrigt inventar i terræn |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Skabe |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Reoler |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Siddemøbler, liggemøbler |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Gardiner, persienner, skærmvægge, forhæng |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Borde, bordplader |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Skilte, tavler |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Garniture |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Øvrigt fast monteret inventar |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Skabe, skuffer |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Reoler |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Siddemøbler, liggemøbler |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Skærmvægge, forhæng |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Borde |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Stativer, hylder |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Måtter, tæpper, løbere |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Øvrigt løst inventar |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | AV-udstyr |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | IT-udstyr |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | Belysning |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | Automater |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | Brandslukningsudstyr |  |  |  |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | Hårde hvidevarer |  |  |  |  | Nej
Beplantning og belægning
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Asfalt belægninger | Udendørs areal | Belægninger |  |  | Ja
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Betonstøbte belægninger | Udendørs areal | Belægninger |  |  | Ja
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Gummibelægninger | Udendørs areal | Belægninger |  |  | Ja
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Flise -og stenbelægninger | Udendørs areal | Belægninger |  |  | Ja
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Skærver og grus | Udendørs areal | Belægninger |  |  | Ja
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Kantbegrænsninger |  |  |  |  | Nej
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Afstribninger og markeringer |  |  |  |  | Nej
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Konstruerede elementer |  |  |  |  | Nej
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Øvrige belægninger og befæstelser |  |  |  |  | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Træer |  |  |  |  | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Buske og hække |  |  |  |  | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Muldlag |  |  |  |  | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Bunddække og stauder |  |  |  |  | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Græsarealer |  |  |  |  | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Ekstensive beplantningssystemer | Tage | Tage |  |  | Ja
Beplantning og belægning | Beplantning | Ekstensive beplantningssystemer | Indervægge | Indervægge |  |  | Ja
Beplantning og belægning | Beplantning | Ekstensive beplantningssystemer | Ydervægge | Ydervægge |  |  | Ja
Beplantning og belægning | Beplantning | Intensive opbygninger på tage |  |  |  |  | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Øvrig beplantning |  |  |  |  | Nej

## Drift
Resultater for hver miljøindikator og fordelt på moduler
Drift | [6 empty] | Miljødata |  |  |  | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-total | GWP-fossil | [15 empty] | GWP-biogenic | [15 empty] | GWP-luluc | [15 empty] | ODP | [15 empty] | AP | [15 empty] | EP-freshwater | [15 empty] | EP-marine | [15 empty] | EP-terrestrial | [15 empty] | POCP | [15 empty] | ADP-mineral&metals | [15 empty] | ADP-fossil | [15 empty] | WDP-fossil
Kategori | Type | Kategori | Byggevare | Med i BR18 | Indtastet mængde | Enhed | Link til EPD | EPD nr. | EPD udløbsdato | Standard | (kg CO2-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg CO2-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg CO2-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg CO2-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg CFC 11-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol H+-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol P-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol N-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol N-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol NMVOC-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol Sb-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol MJ/m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil) | (kg mol m³ world-ækv./m2/år) | A1-A3 Produktfase (fossil) | A4 Transport (fossil) | A5 Byggeplads (fossil) | B1 Brug (fossil) | B2 Vedligehold (fossil) | B3 Reparation (fossil) | B4 Udskiftning (fossil) | B5 Renovering (fossil) | B6 Energiforbrug til drift (fossil) | B7 Vandforbrug i drift (fossil) | C1 Nedtagning/nedrivning (fossil) | C2 Transport (fossil) | C3 Forbehandling af affald (fossil) | C4 Bortskaffelse (fossil) | D Potentiale for genbrug m.m. (fossil)
Drift
Drift | Drift | Driftforbrug El | El | Ja | 15 | kWh./m2/år | Generisk data
Drift | Drift | Driftforbrug | Fjernvarme | Ja | 27.4 | kWh./m2/år | Generisk data
Drift | Drift | Driftforbrug | Ledningsgas | Ja |  | kWh./m2/år | Generisk data
Drift | Drift | Driftforbrug | Andet energi | Ja |  | kWh./m2/år | EPD link